|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фiлiял дзяржаўнай установы  «Дзяржаўны энергетычны i  газавы нагляд»  па Магiлёўскай вобласцi  **МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ**  **Круглянская раённая энергагазiнспекцыя**  прав. Партызанскi, 1-ы, 7, 213180, г. Круглае  тэлефон/факс (8-02234) 7-20-50  сайт: http://gosenergogaznadzor.by/  УНП 193226714  Р/р. BY95AKBB30151055815287000000  у ААТ «ААБ Беларусбанк»  БIК AKBBBY2X | | | | | |  | Филиал государственного учреждения  «Государственный энергетический и  газовый надзор»  по Могилёвской области  **МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ**  **ОТДЕЛЕНИЕ**  **Круглянская районная энергогазинспекция**  пер. Партизанский, 1-й, 7, 213180, г. Круглое  телефон/факс (8-02234) 7-20-50  сайт: http://gosenergogaznadzor.by/  УНП 193226714  Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000  в ОАО «АСБ Беларусбанк»  БИК AKBBBY2X |
| 12.02.2025 | | № | | 10-05-16/21 | |  |  |
| на № |  | | ад | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | |  | Руководителю |
|  | | | | | |  |  |

**Информационное письмо**

О подготовке к работе в период прохождения весеннего паводка

В целях подготовки к работе в период прохождения весеннего паводка, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения, обеспечения надежной работы электрических сетей и электрооборудования, в порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Разработать и осуществить необходимые мероприятия по подготовке энергообъектов к бесперебойной работе во время половодья и ледохода.

2. Подготовить бригады рабочих для производства аварийно-восстановительных работ. Закрепить за ними необходимую технику и обеспечить необходимыми материальными ресурсами. Оснастить их водонепроницаемой одеждой, резиновыми сапогами, надежной радиосвязью. Проверить и, при необходимости, пополнить аварийные запасы строительных материалов, деталей, опор, провода, инструмента, бензина, дизельного топлива и других материально-технических ресурсов. Подготовить к использованию транспортные средства высокой проходимости, плавательных средств, а также механизмы для откачки воды.

3. Провести инструктажи и противоаварийные тренировки по безопасным методам работы при ликвидации последствий паводка (доставка персонала к зонам затопления, работа с водооткачивающей техникой, определением, при необходимости, мест ее подключения к сети электроснабжения и т.д.).

4. Обеспечить надежность электроснабжения объектов с электроприемниками I и I особой категории по надежности электроснабжения.

5. Проверить готовность и, при необходимости, привести в исправное техническое состояние резервные автономные источники электроснабжения, обеспечить наличие необходимого запаса топлива для них. Провести тренировки с обслуживающим персоналом.

6. Произвести осмотры и привести в исправное техническое состояние воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции, находящиеся на территории возможного подтопления.

7. Восстановить поврежденные кабельные линии 0,4 - 10кВ до наступления паводка.

8. В период паводка не выводить в плановый ремонт резервные воздушные и кабельные линии электропередачи, другое электрооборудование.

9. При наличии гидротехнических сооружений (береговых насосных станций и других объектов) провести комиссионное обследование для определения их готовности к работе в условиях паводка.

10. С началом весеннего половодья установить постоянное наблюдение за уровнем подтопления энергетических объектов.

11. Организовать взаимодействие с местными органами по ЧС во время прохождения паводка.

Начальник Круглянской районной

энергогазинспекции, государственный

инспектор по энергетическому и газовому В.И.Шутиков

исп.Какойчеко А.А.

72-120