|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фiлiял дзяржаўнай установы  «Дзяржаўны энергетычны i  газавы нагляд»  па Магiлёўскай вобласцi  **МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ**  **Круглянская раённая энергагазiнспекцыя**  прав. Партызанскi, 1-ы, 7, 213180, г. Круглае  тэлефон/факс (8-02234) 7-20-50  сайт: http://gosenergogaznadzor.by/  УНП 193226714  Р/р. BY95AKBB30151055815287000000  у ААТ «ААБ Беларусбанк»  БIК AKBBBY2X | | | | | |  | Филиал государственного учреждения  «Государственный энергетический и  газовый надзор»  по Могилёвской области  **МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ**  **ОТДЕЛЕНИЕ**  **Круглянская районная энергогазинспекция**  пер. Партизанский, 1-й, 7, 213180, г. Круглое  телефон/факс (8-02234) 7-20-50  сайт: http://gosenergogaznadzor.by/  УНП 193226714  Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000  в ОАО «АСБ Беларусбанк»  БИК AKBBBY2X |
|  | | № | |  | |  |  |
| на № |  | | ад | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | Руководителю |
|  | | | | | |  |  |
| О пожаре в общежитии | | | | | |  |  |

**Информационное письмо**

30.01.2025 произошел пожар в общежитии КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева» по адресу г. Могилев, пр-т Витебский, д. 52. Пострадавший при пожаре госпитализирован в УЗ «Могилевская больница СМП» с отравлением продуктами горения легкой степени. По результатам расследования причин и обстоятельств пожара инспекцией Могилевского межрайонного отделения филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области было установлено, что причиной пожара явилась неисправность бытового электрического прибора - электрического чайника или его эксплуатация гражданином с нарушениями требований завода-изготовителя.

С целью недопущения несчастных случаев, возникновения пожаров и аварий информацию о произошедшем пожаре доведите до граждан проживающих в общежитиях и работников общежитий. Граждан, проживающих в общежитиях, ознакомьте с правилами безопасной эксплуатации бытовых электроприборов под роспись, с вручением памятки по электробезопасности (прилагается).

Информацию о проделанной работе предоставьте в Круглянскую районную энергогазинспекцию, по адресу: 213188, г Круглое, пер.1-й Партизанский, 7, факс 72-050.

Начальник Круглянской районной

энергогазинспекции, государственный

инспектор по энергетическому и газовому В.И.Шутиков

исп.Какойчеко А.А.

72-120