Контрольное мероприятие в Круглянском УКП «Жилкомхоз»

В рамках осуществления надзорной деятельности проведено контрольное мероприятие для подтверждения устранения Круглянским УКП «Жилкомхоз» нарушений, выявленных в ходе мероприятия технического (технологического, поверочного) характера. 

Мероприятие проведено на основании предоставленной Круглянским УКП «Жилкомхоз» информации об устранении нарушений и резолюции начальника Могилевского областного управления Госпромнадзора.

По результатам проведенного мероприятия установлено:

21 нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности в отношении 10 потенциально опасных объектов (котельных) устранены в установленные сроки и в полном объёме. 
В ходе мероприятия проведена разъяснительная беседа с мастерами котельных и обслуживающим персоналом о необходимости соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации котельных в период резких перепадов температур наружного воздуха.
Главный государственный инспектор 

отдела надзора Могилевского ОУ 

Платоненко И.И., 80222 76 50 46 

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



