|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фiлiял дзяржаўнай установы  «Дзяржаўны энергетычны i  газавы нагляд»  па Магiлёўскай вобласцi  **МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ**  **Круглянская раённая энергагазiнспекцыя**  прав. Партызанскi, 1-ы, 7, 213180, г. Круглае  тэлефон/факс (8-02234) 7-20-50  сайт: http://gosenergogaznadzor.by/  УНП 193226714  Р/р. BY95AKBB30151055815287000000  у ААТ «ААБ Беларусбанк»  БIК AKBBBY2X | | | | | |  | Филиал государственного учреждения  «Государственный энергетический и  газовый надзор»  по Могилёвской области  **МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ**  **ОТДЕЛЕНИЕ**  **Круглянская районная энергогазинспекция**  пер. Партизанский, 1-й, 7, 213180, г. Круглое  телефон/факс (8-02234) 7-20-50  сайт: http://gosenergogaznadzor.by/  УНП 193226714  Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000  в ОАО «АСБ Беларусбанк»  БИК AKBBBY2X |
| 12.08.2024 | | № | | 143/034.24 | |  |  |
| на № |  | | ад | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | Руководителю |
|  | | | | | |  |  |
|  | | | | | |  |  |

Информационное письмо

По данным ведомственного учета МЧС за 5 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество пожаров в общежитиях возросло на 7,7% (с 13 до 14), в результате которых погибло 2 человека (5 месяцев 2023 г. - 0) 42,8% от общего числа пожаров в текущем году произошло в общежитиях на территории Могилевской области (6).

Игнорирование вопросов безопасной эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электроприборов, в том числе несвоевременное проведение мероприятий, обеспечивающих их безопасность и надежность, приводит к возникновению пожаров в общежитиях, влечет материальный ущерб, причинение вреда жизни и здоровью людей.

Анализ причин пожаров в общежитиях на территории Могилевской области показывает, что 67% пожаров произошло по причине нарушения правил эксплуатации электроприборов, 33% пожаров произошло по причине неудовлетворительного контактного соединения в розетке.

Причины человеческих трагедий и утрат, в том числе и имущества, лежат на поверхности: неудовлетворительное состояние электроустановок, эксплуатация бытовых электроприборов со сверхнормативным сроком эксплуатации, непредусмотренным заводом-изготовителем, подключение электробытовых приборов класса I к двухпроводной электрической сети, нарушения требований в части устройства электроустановок, а также эксплуатация электроприборов без контроля (оставление работающих электроприборов без присмотра).

Включение в электросеть жилого помещения посредством тройников и удлинителей электроприборов большой единичной мощности приводит к перегрузке, увеличению протекающего тока в электросети, и к нагреву электропроводки и контактных соединений в розетках. Что создает предпосылки к возникновению аварийного режима и пожара.

В порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора рекомендуем:

1. Рассмотреть вопрос проведения капитального ремонта зданий общежитий с заменой распределительной электрической сети, в том числе замену двухпроводной электрической сети в жилых помещениях на трехпроводную с устройством защитного проводника;

2. До проведения капитального ремонта организовать эксплуатацию существующей электрической сети в соответствии с требованиями ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

3. До проведения капитального ремонта рассмотреть вопрос установки устройств защитного отключения (УЗО) в целях повышения уровня защиты от аварийных режимов в электросети;

4. Организовать контроль со стороны администрации общежития за использованием жильцами бытовых электроприборов;

5. Довести данное информационное письмо до сведения жильцов общежития.

Содержите электроустановки в общежитии в исправном состоянии, эксплуатируйте их в соответствии с требования ТНПА – это сохранит жизнь проживающим гражданам, предотвратит ущерб имущества и спасет от пожара.

Начальник Круглянской

районной энергогазинспекции В.И.Шутиков